П Р О Т О К О Л

Днес, 10.07.2019 г., в изпълнение на заповед №ЦУ-ЗАП-404/10.04.2018 г. на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД се проведе заседание на комисията за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от производители и потребители на електрическа енергия.

Дневен ред:

- Проверка на данни от подадени заявления за регистрация за вписване или изискване на допълнителна информация, или отказ от регистрация на дружествата.

Към 10.07.2019 г. заявление за обновяване на „Регистър на допуснатите участници“ е подало „Стомана Индъстри“ АД с обект „220 kV“, а заявление за регистрация е подал кандидатът „Девня Цимент“ АД.

Комисията разгледа представените заявления съгласно изискванията на Правилата за провеждане на търгове за  закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от потребители на електрическа енергия (Правилата) и констатира:

- Със заявлението си кандидатът „Стомана Индъстри“ АД с обект „220 kV“ е актуализирал времето за достигане до минимално допустима работна мощност от диспечерско разпореждане от 240 мин. на 120 мин. и според чл.2.2 от Правилата, той отговаря на изискванията за регистрация и следва да се актуализират техническите характеристики на обекта му „220 kV” в регистъра на допуснатите участници.

- Кандидатът „Девня Цимент“ АД не е регистриран като доставчик на електроенергия за балансиращия пазар според чл.2.2, ал.7 от Правилата и не отговаря на условието за минимален брой дни за активиране на бавен третичен (студен) резерв в рамките на една седмица според чл.2.2, ал.4 от Правилата.

Във връзка с гореизложеното, комисията

РЕШИ:

- Да се актуализира „Регистър на допуснатите участници“ с информацията, заявена от дружеството „Стомана Индъстри“ АД с обект „220 kV“;

- Да не се вписва със статус активен (А) в „Регистър на допуснатите участници“ дружеството „Девня Цимент“ АД.