## Sheet1
ИМЕ | Дата на регистрация | Статус | Дата на изключване от регистъра | Потребителски обект / инсталация | EIC | Максимална потребена мощност на потребителски обект/инсталации | Брой последователни часа за активиране на бавен третичен (студен) резерв в рамките на едно денонощие |  | Брой дни за активиране на бавен третичен (студен) резерв в рамките на една седмица |  | Брой дни за активиране на бавен третичен (студен) резерв в рамките на периода от 1-ви ноември до 28-ми февруари (за високосна година до 29-ти февруари) |  | Време за достигане до минимално допустима работна мощност от диспечерско разпореждане
[6 empty] | MW | Минимален | Максимален | Минимален | Максимален | Минимален | Максимален | min
Стомана Индъстри АД | 05.10.2018г. | A |  | 220 kV | 32X001100100354Q | 60 | 4 | 12 | 3 | 5 | 0 | 21 | 120
"Аурубис България" АД | 05.10.2018г. | A |  | AURUBIS BUL | 32X001100100083V | 61 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 21 | 150
"Мини Марица-изток" ЕАД | 05.10.2018г. | A |  | MINI MARITSA | 32X0011001001238 | 120 | 4 | 12 | 3 | 5 | 0 | 21 | 30
„Златна Панега Цимент“ АД | 18.07.2019г. | A |  | ZLATNA PANEGA CIMENT | 32X001100100185N | 18 | 4 | 12 | 3 | 5 | 0 | 21 | 45
Индикатори за статус: | A - активен
S - изключен