Тестове с всички търговски участници за прилагане Етап 1 на ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧЛ.88, АЛ.3 ОТ ПТЕЕ ЗА ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

- График за извършване на тестове

Тестовете ще се извършат в три времеви периода:

- Първа група: от 18 октомври до 22 октомври 2021 г;

- Втора група: от 22 ноември до 26 ноември 2021г.;

- Трета група: от 17 януари до 21 януари 2022 г.

Тестовете по съответните групи/периоди са идентични, съгласно готовността на търговските участници.

- Сценарий за тестове в тестови информационни системи за обмен на данни за количества електрическа енергия по сетълмент периоди между Мрежови оператор и Търговски участник:

- Заявка  на търговския участник (ТУ) за участие в тестове с мрежови оператор (МО):

ТУ изпраща данни до МО  с цел идентифициране на ТУ, по електронен път от email адрес, посочен в договор с МО (рамков договор с ЕРД; договор за балансиране с ЕСО):

- Идентификация на юридическото лице чрез наименование и ЕИК;

- Идентификация на ТУ чрез EIC код (32X*);

- Клиентски сертификат, отговарящ на изискванията на т. 2.3. на Приложение 6 към Инструкцията;

- Email адрес за комуникация по време на тестовете;

- Други контакти.

- Регистрация на ТУ в комуникационната система за обмен на данни на МО:

- МО прави необходимите настройки в комуникационната си система за обмен на данни с ТУ;

- МО изпраща на ТУ:

- входна точка към комуникационната му система;

- потребителско име (EIC кода) и инициализираща парола.

- ТУ тества смяна на паролата си в системата на МО.

- МО изпраща на ТУ данни за  няколко измервателни точки на доставка на ТУ за единични тестове за обмен на данни по сетълмент период за различни периоди: една седмица и един месец.

- ТУ тества сваляне и потвърждаване на предоставените от МО данни по т. 4.

- МО изпраща на ТУ информация при готовност на предоставени данни за всички точки на ТУ за период от един месец.

- ТУ тества масово сваляне и потвърждаване на предоставените от МО данни по т. 6.

- Комуникация с екипите на МО

- eto.balance@eso.bg – Електроенергиен системен оператор ЕАД;

- dataex@cez-rp.bg – ЧЕЗ Разпределение България АД;

- dataexchange@elyug.bg - Електроразпределение Юг ЕАД;

- dataex@erpsever.bg - Електроразпределение Север АД;

- erp@erp-zlatni.bg – ЕРП Златни пясъци АД.

- Организация на тестовете

За предварителната подготовка на групите от ТУ по периоди на тестове от раздел I. е необходимо всеки ТУ да избере подходящия според готовността му период (група) за тестове от раздел I. и да изпрати Заявка за участие по т. 1. на раздел II на посочените Еmail - адреси на МО до два работни дни преди обявената начална дата за периода.