## Класификатори
Класификатор | Код Класификатор / Характеристика | Код за стойността | Описание | Тип съобщение
Типове профили | E01 | G0 | Небитови клиенти с до 10% потребление на нощна енергия | MSCONS
Типове профили | E01 | G1 | Небитови клиенти с потребление на нощна енергия от 10 до 20% | MSCONS
Типове профили | E01 | G2 | Небитови клиенти с потребление на нощна енергия от 20 до 30% | MSCONS
Типове профили | E01 | G3 | Небитови клиенти с потребление на нощна енергия над 30% | MSCONS
Типове профили | E01 | G4 | Стоп. клиент с основна дейност продажба на петролни продукти | MSCONS
Типове профили | E01 | H0 | Битов клиент, общ профил | MSCONS
Типове профили | E01 | H1 | Битов клиент, с отопление на електричество | MSCONS
Типове профили | E01 | H2 | Битов клиент, с центр. отоп., отоп. на газ или алтерна. отоп | MSCONS
Типове профили | E01 | BD000 | Улично осветление, непрекъснато през тъмната част | MSCONS
Типове профили | E01 | H01 | Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители | MSCONS
Типове профили | E01 | H02 | Битови клиенти в населени места с до 30 000 жители | MSCONS
Типове профили | E01 | B01 | Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление | MSCONS
Типове профили | E01 | B02 | Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление | MSCONS
Типове профили | E01 | B03 | Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление | MSCONS
Типове профили | E01 | B04 | Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление. | MSCONS
Типове профили | E01 | S01 | Улично осветление | MSCONS
Типове профили | E01 | ERM_H1 | Домакинства в градски райони | MSCONS
Типове профили | E01 | ERM_H2 | Домакинства в селски райони | MSCONS
Типове профили | E01 | ERM_B1 | Хранително-вкусова и земеделска промишленост | MSCONS
Типове профили | E01 | ERM_B2 | Високотехнологично производство | MSCONS
Типове профили | E01 | ERM_B3 | Нискотехнологично производство | MSCONS
Типове профили | E01 | ERM_B4 | Търговия на дребно/Дневен бизнес | MSCONS
Типове профили | E01 | ERM_B5 | Вечерен бизнес | MSCONS
Типове профили | E01 | ERM_S1 | Обществено осветление | MSCONS
Типове профили | E01 | ERP_ZP1_bit | Годишен СТП за обекти с битов характер с изразена сезонна консумация и предоставена мощност под 100 кВ. | MSCONS
Типове профили | E01 | ERP_ZP2_st | Годишен СТП за обекти със стопански характер с изразена сезонна консумация и предоставена мощност под 100 кВ. | MSCONS
Типове профили | E01 | DEL | Консумирана електрическа енергия от обект с периодично измерване по периоди на сетълмент | MSCONS
Типове профили | E01 | REC | Произведена електрическа енергия от обект с периодично измерване по периоди на сетълмент | MSCONS
Ниво на напрежение на ТИ | E03 | E04 | Високо напрежение | UTILMD
Ниво на напрежение на ТИ | E03 | E05 | Средно напрежение | UTILMD
Ниво на напрежение на ТИ | E03 | E06 | Ниско напрежение | UTILMD
Тип на измерването | E08 | E13 | Профилно измерване | UTILMD
Тип на измерването | E08 | E14 | Регистрово измерване | UTILMD
Тип ТИ | E12 | E17 | Консумация | UTILMD
Тип ТИ | E12 | E18 | Производство | UTILMD
Тарифи | 780 | 1Т | 1 тарифа | UTILMD
Тарифи | 780 | 2Т | 2 тарифи | UTILMD
Тарифи | 780 | 3Т | 3 тарифи | UTILMD
Състояние на връзката / Прекъсване на доставката | E15 | E22 | Свързан | UTILMD
Състояние на връзката / Прекъсване на доставката | E15 | E23 | Прекъснат | UTILMD
Основание за гаранция на доставката | 882 | 0 | Обектът е непрекъсваем | UTILMD
Основание за гаранция на доставката | 882 | 1 | Обектът е прекъсваем само под условие | UTILMD
Основание за гаранция на доставката | 882 | 2 | Обектът е прекъсваем | UTILMD
Мерна единица |  | KWD | Мощност в киловати, умножена по брой дни | UTILMD, MSCONS, INVOIC
Мерна единица |  | KW | Киловат | UTILMD, MSCONS, INVOIC
Мерна единица |  | KVARH | Киловарчас | UTILMD, MSCONS, INVOIC
Мерна единица |  | KWH | Киловатчас | UTILMD, MSCONS, INVOIC
Мерна единица |  | MWH | Мегаватчас | UTILMD, MSCONS, INVOIC
Категория фактуриране | BC | B01 | Стопански цели, Ниско напрежение, активна еднотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | B02 | Стопански цели, Ниско напрежение, активна двойнотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | B03 | Стопански цели, Ниско напрежение, активна тройнотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | B11 | Стопански цели, Ниско напрежение над 100 kW, активна еднотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | B12 | Стопански цели, Ниско напрежение над 100 kW, активна двойнотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | B13 | Стопански цели, Ниско напрежение над 100 kW, активна тройнотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | B21 | Стопански цели, Средно напрежение, активна еднотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | B22 | Стопански цели, Средно напрежение, активна двойнотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | B23 | Стопански цели, Средно напрежение, активна тройнотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | R01 | Битови нужди, Ниско напрежение, активна еднотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | R02 | Битови нужди, Ниско напрежение, активна двойнотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | R11 | Битови нужди, Ниско напрежение над 100 kW, активна еднотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | R12 | Битови нужди, Ниско напрежение над 100 kW, активна двойнотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | R21 | Битови нужди, Средно напрежение, активна еднотарифна | UTILMD, MSCONS
Категория фактуриране | BC | R22 | Битови нужди, Средно напрежение, активна двойнотарифна | UTILMD, MSCONS
Фактуриране достъп до електроразпределителната мрежа | AI | 1 | Фактуриране достъп по мощност | UTILMD, MSCONS
Фактуриране достъп до електроразпределителната мрежа | AI | 2 | Фактуриране достъп по консумация | UTILMD, MSCONS
Фактуриране надбавка за реактивна енергия | RI | 0 | Без надбавка за реактивна енергия | UTILMD, MSCONS
Фактуриране надбавка за реактивна енергия | RI | 1 | C надбавка за реактивна енергия | UTILMD, MSCONS
Фактуриране пренос през електроразпределителна мрежа | TI | 0 | Не се фактурира пренос | UTILMD, MSCONS
Фактуриране пренос през електроразпределителна мрежа | TI | 1 | Фактурира се пренос | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 01 | Активна енергия консумирана върхова часова зона | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 02 | Активна енергия консумирана дневна часова зона | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 03 | Активна енергия консумирана нощна часова зона | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 04 | Активна енергия консумирана еднотарифна | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 05 | Активна енергия отдадена върхова часова зона | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 06 | Активна енергия отдадена дневна часова зона | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 07 | Активна енергия отдадена нощна часова зона | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 08 | Активна енергия отдадена еднотарифна | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 13 | Реактивна енергия отдадена върхова часова зона | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 14 | Реактивна енергия отдадена дневна часова зона | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 15 | Реактивна енергия отдадена нощна часова зона | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 16 | Реактивна енергия отдадена еднотарифна | UTILMD, MSCONS
Тип Регистър |  | 90 | Активна мощност количество за фактуриране | MSCONS
Тип Регистър |  | 91 | Надбавка Използвана реактивна енергия количество за фактуриране | MSCONS
Причина за измерване |  | 01 | Периодично отчитане на показания | MSCONS
Причина за измерване |  | 02 | Извънредно отчитане показания с изготвяне отделна с/ка | MSCONS
Причина за измерване |  | 03 | Финални показания при прекратяване на договор с ОРМ | MSCONS
Причина за измерване |  | 06 | Начални показания при сключване на договор с ОРМ | MSCONS
Причина за измерване |  | 09 | Извънредно отчитане показания без изготвяне отделна с/ка | MSCONS
Причина за измерване |  | 10 | Контролно отчитане без изготвяне с/ка | MSCONS
Причина за измерване |  | 21 | Начални показания при монтаж на електромер | MSCONS
Причина за измерване |  | 22 | Финални показания при демонтаж на електромер | MSCONS
Вид Измерване |  | 01 | Отчитане от мрежовия оператор | MSCONS
Вид Измерване |  | 02 | Отчитане от клиента | MSCONS
Тип Тарифа |  | B1TAA | Стоп. A1Т, активна енергия консумирана еднотарифна | MSCONS
Тип Тарифа |  | B2TAD | Стоп. A2Т, активна енергия консумирана дневна часова зона | MSCONS
Тип Тарифа |  | B2TAN | Стоп. A2Т, активна енергия консумирана нощна часова зона | MSCONS
Тип Тарифа |  | B3TAD | Стоп. A3Т, активна енергия консумирана дневна часова зона | MSCONS
Тип Тарифа |  | B3TAN | Стоп. A3Т, активна енергия консумирана нощна часова зона | MSCONS
Тип Тарифа |  | B3TAP | Стоп. A3Т, активна енергия консумирана върхова часова зона | MSCONS
Тип Тарифа |  | R1TAA | Бит. A1Т, активна енергия консумирана еднотарифна | MSCONS
Тип Тарифа |  | R2TAD | Бит. A2Т, активна енергия консумирана дневна часова зона | MSCONS
Тип Тарифа |  | R2TAN | Бит. A2Т, активна енергия консумирана нощна часова зона | MSCONS
Тип Тарифа |  | B1TPP | Стоп. AM, активна мощност за фактуриране | MSCONS
Тип Тарифа |  | B1TCA | Стоп. PO, надбавка отдадена реактивна енергия | MSCONS
Тип Тарифа |  | B1TIA | Стоп. РИ, надбавка използвана реактивна енергия | MSCONS
Тип Фактурен ред |  | ZDISAH | Достъп до електропреносната мрежа | INVOIC
Тип Фактурен ред |  | ZDISTH | Пренос през електропреносната мрежа | INVOIC
Тип Фактурен ред |  | ZDISTA | Достъп до електроразпределителната мрежа | INVOIC
Тип Фактурен ред |  | ZDISTJ | Достъп до ЕРМ по мощност | INVOIC
Тип Фактурен ред |  | ZDISTT | Пренос през разпределителната мрежа на НН | INVOIC
Тип Фактурен ред |  | ZDISTM | Пренос през разпределителната мрежа на СрН | INVOIC
Тип Фактурен ред |  | ZDISKA | Надбавка за отдадена реактивна енергия | INVOIC
Тип Фактурен ред |  | ZDICOS | Надбавка за използвана реактивна енергия | INVOIC
Тип възражение към фактура | CLM | C001 | Неправилен период - Отчетният период за фактуриране е неправилен според приетите изисквания или според законодателството | UTILMD
Тип възражение към фактура | CLM | C002 | Неправилно разпределение на периода във фактурата - Времевите интервали във фактурата не отговарят на приетите изисквания или законодателство | UTILMD
Тип възражение към фактура | CLM | C003 | Неправилна Цена - Единичната цена не съответства на ценовото решение или на валиден ценови списък | UTILMD
Тип възражение към фактура | CLM | C004 | Неправилен фактурен ред - Във фактурата има ред, който не трябва да се таксува или липсва ред, който трябва да се таксува | UTILMD
Тип възражение към фактура | CLM | C005 | Неправилна данъчна ставка - Фактурираната данъчна стойност не съответства на законодателството | UTILMD
Тип възражение към фактура | CLM | C006 | Фактурата не отговаря на изискванията на данъчния документ - Фактурата не може да се използва като данъчен документ, защото не отговаря на условията на данъчния документ | UTILMD
Тип възражение към фактура | CLM | C007 | Синтактична грешка - Във фактурата има синтактични грешки | UTILMD
Тип възражение към фактура | CLM | C008 | Неправилни идентификационни данни - Върху фактурата е предоставена неправилна идентификационна информация на купувача или продавача | UTILMD
Тип възражение към фактура | CLM | C009 | Неправилни количества - По-големи или по-малки количества за таксуване | UTILMD
Тип възражение към фактура | CLM | C010 | Неправилен отчет на СТИ - Несъответствие между таксувано количество и данни от отчитане на СТИ | UTILMD
Тип възражение към фактура | CLM | C011 | Неправилна прогнозна стойност - Прогнозната стойност не отговаря на Общите условия на МО | UTILMD
Тип възражение към фактура | CLM | C012 | Несъответствие между профил и регистри - Отклонението на количествата енергия по регистри и по профил е извън допустимото | UTILMD
Тип възражение към фактура | CLM | C013 | Неправилно разпределение по тарифи - Рекламация на разпределението на количествата по часови зони | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A000 | Прието искане | APERAK
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A101 | Неоторизиран доставчик за ТИ | APERAK
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A102 | Неспазен срок на искането/отмяната, съгласно инструкцията на съответния МО | APERAK
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A103 | Некоректна заявена дата за прекъсване, съгласно инструкцията на съответния МО | APERAK
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A104 | Отказ на искане за отмяна. Поръчката е изпълнена. | APERAK
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A105 | Други неспазени условия, съгласно инструкцията на съответния МО | APERAK
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A201 | Некоректни данни в съдържанието на възражението | APERAK
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A202 | Отхвърлено възражение по причина 401. Данните са коректни. | APERAK
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A203 | Отхвърлено възражение по причина 402. ТИ не е в балансиращата група на заявителя, за посочения период | APERAK
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A204 | Отхвърлено възражение по причина 403. ТИ е в балансиращата група на заявителя, за посочения период | APERAK
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A301 | Некоректни данни в съдържанието на съобщението | APERAK
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A500 | Изпълнено искане по прекъсване | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A501 | Изпълнено искане за възстановяване на снабдяването | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A502 | Липса на достъп до обекта | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A503 | Специфична схема на захранване | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A504 | Решение на упълномощени органи/институции | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A505 | Форсмажорни обстоятелства | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A506 | Други неспазени условия по рамков договор | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A600 | Възражение относно съдържанието към получено съобщение MSCONS 890 | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A601 | Възражение за липса на съобщение MSCONS 890 за ТИ и период | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A602 | Уведомление към получено съобщение MSCOND 890 за ТИ и период, за които не е към КБГ | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A700 | Преустановяване на снабдяването поради неплащане мрежови услуги | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A701 | Преустановяване на снабдяването по искане от клиент | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A702 | Преустановяване на снабдяването - нерегламентирано използване на разпределителната мрежа (самовъзстановени и др.) | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A703 | Преустановяване на снабдяването - нарушени параметри от договора за достъп и пренос (прекратен договор, превишаване на договорената мощност и др.) | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A704 | Преустановяване на снабдяването - обекта не отговаря на техническите изисквания за присъединяване към разпределителната мрежа | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A351 | За транзакция 350: Неспазен срок на искането за смяна на ДЕЕ/КБГ | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A352 | За транзакция 350: ТИ липсва в БД на МО | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A353 | За транзакция 350: Липса на на споразумения между МО и ДЕЕ/КБГ | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A354 | За транзакция 350: Липса на договорни отношения за ползване на мрежата | UTILMD
Причини за изпълнение/неизпълнение/възражение/приемане/отказ | APE | A355 | За транзакция 350: Отказ от старт на процедурата поради наличие на подадено завление за същата ТИ от друг КБГ/ДЕЕ | UTILMD
Тип уведомление | ACD | D101 | Искане за преустановяване на снабдяването от предходен ДЕЕ | UTILMD
Тип уведомление | ACD | D102 | Отмяна на искането за преустановявне на снабдяването от предходен ДЕЕ | UTILMD
Тип уведомление | ACD | D103 | Уведомление за преустановено снабдяване по искане от предходен ДЕЕ | UTILMD
Тип уведомление | ACD | D104 | Уведомление за възстановено снабдяване по искане от предходен ДЕЕ | UTILMD
Тип договор за мрежови услуги | 11 | E09 | Договор между клиента и ОРМ директно (некомбиниран договор) | UTILMD
Тип договор за мрежови услуги | 11 | E10 | Договор между доставчик и ОРМ (комбиниран договор) | UTILMD
Тип договор за участие в балансираща група | 12 | E05 | Непряк член на балансиращата група | UTILMD
Тип договор за участие в балансираща група | 12 | E06 | Пряк член на балансиращата група | UTILMD

## Тип Регистър (hidden)
Код | Тип Регистър
01 | Активна енергия консум върхов
02 | Активна енергия консум дневна
03 | Активна енергия консум нощна
04 | Активна енерг консум еднотар
05 | Активна енергия отдадена върх
06 | Активна енергия отдадена дневн
07 | Активна енергия отдадена нощна
08 | Активна енерг отдадена еднотар
09 | Реактивна енергия консум върх
10 | Реактивна енергия консум днев
11 | Реактивна енергия консум нощ
12 | Реактивна енерг консум еднотар
13 | Реактивна енерг отдадена върх
14 | Реактивна енерг отдадена днев
15 | Реактивна енерг отдадена нощ
16 | Реактивна енерг отдад еднотар
17 | Реактивна енергия I кв върхова
18 | Реактивна енергия I кв днввна
19 | Реактивна енергия I кв нощна
20 | Реактивна енергия I кв еднотар
21 | Реактивна енерггия II кв върх
22 | Реактивна енергия II кв дневна
23 | Реактивна енергия II кв нощна
24 | Реактивна енергия II кв еднота
25 | Реактивна енергия III кв върх
26 | Реактивна енергия III кв дневн
27 | Реактивна енергия III кв нощна
28 | Реактивна енерг III кв еднотар
29 | Реактивна енергия IV кв върх
30 | Реактивна енергия IV кв дневна
31 | Реактивна енергия IV кв нощна
32 | Реактивна енерг IV кв еднотар
33 | Акт.Макс.Мощност консум върх
34 | Акт.Макс.Мощност консум днев
35 | Акт.Макс.Мощност консум нощ
36 | Акт.Макс.Мощн консум еднотар
37 | Акт.Макс.Мощн отдадена върх
38 | Акт.Макс.Мощн отдадена дневна
39 | Акт.Макс.Мощн отдадена нощна
40 | Акт.Макс.Мощн отдадена еднотар
90 | Предоставена активна мощност
91 | Надбавка Реактивна енерг консум

## Мерни единици (hidden)
Мерна единица [код] | Описание | Статус
DEL | Деления | Използва се
% | Процент | Използва се
DAY | Ден | Използва се
HOD | Час | Използва се
MON | Месец | Използва се
NUM | Количество без единица | Използва се
A | Ампер | Използва се
W | Ват | Използва се
KVA | Киловолтампер | Използва се
KWT | Киловат | Използва се
K2 | Киловар | Използва се
K3 | Киловарчас | Използва се
KWH | Киловатчас | Използва се
MVA | Мегаволтампер | Използва се
MAW | Мегават | Използва се
MWH | Мегаватчас | Използва се
Z04 | Мегаварчас | Използва се
Z03 | Мегавар | Използва се

## Кодове за характеристики (hidden)
Код за характеристика | Описание | Статус | CCI
E05 | Константа
221 | Предоставена мощност | Използва се
456 | Максимална предоставена мощност kW | Използва се | не го намерих никъде
780 | Тарифи | Използва се
790 | Максимална инсталирана мощност в A | Използва се | има го само в Word документа
882 | Уязвим клиент | Използва се
883 | Допълнителни характеристики на фактурирането (при уязвими клиенти) | Използва се | не го намерих никъде
API | Фактуриране достъп по мощност | Използва се
CRAE | Бр. регистри/скали Активна е-я | Използва се
CRRE | Бр. регистри/скали Отдаденае-я | Използва се
E01 | Профил | Използва се
E03 | Ниво на напрежение на ТИ | Използва се
E05 | Константа | Използва се
E06 | Брой знаци преди и след десетична запетаята | Използва се
E08 | Тип на измерването | Използва се
E09 | Фактор на мощността | Използва се | Има го само като AGREE_TYPE_DESCRIPTION = Договор между клиента и ОРМ директно (некомбиниран договор)
E12 | Тип ТИ | Използва се
E15 | Състояние на връзката / Прекъсване на доставката | Използва се
RCI | Ф-ране отдадена реакт. е-я | Използва се
RII | Ф-ране използвана реакт. е-я | Използва се
TI | Фактуриране пренос | Използва се

## Стойности на характеристики (hidden)
Код за стойността | Описание | Статус | CAV
E05 | Константа
E05 | Средно напрежение | Използва се
E06 | Ниско напрежение | Използва се
E13 | Профилно измерване | Използва се
E14 | Регистрово измерване | Използва се
E17 | Консумация | Използва се
E18 | Производство | Използва се
1Т | 1 тарифа | Използва се
2Т | 2 тарифи | Използва се
3Т | 3 тарифи | Използва се
E22 | Свързан | Използва се
E23 | Прекъснат | Използва се
0 | Клиентът е непрекъсваем | Използва се
1 | Клиентът е прекъсваем само под условие | Използва се
2 | Клиентът е прекъсваем | Използва се